| № по ред | Стандарт/нормативен документ | Наименование: |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 |
|  | БДС 15612:1983 | Продукти млечни. Органолептична оценка |
|  | ISO 22935-3:2023 | Мляко и млечни продукти. Сензорен анализ |
|  | БДС 1110:1973 | Мляко. Методи за определяне на плътността |
|  | БДС 1111:1980 | Мляко и млечни продукти. Определяне на киселинността |
|  | AOAC 947.05 | Мляко – определяне на киселинност, титрувален метод |
|  | БДС ISO 19662:2019 | Мляко. Определяне на съдържанието на мазнини. Киселинно-бутирометричен метод (Метод на Gerber) (ISO 19662:2018) |
|  | ISO 3433:2008 | Сирене - oпределяне съдържанието на мазнини – метод на Ван Гулик |
|  | БДС EN ISO 17189:2004 | Масло, маслени емулсии за хранителни цели и мазнини за намазване. Определяне на масленото съдържание (Референтен метод; Сравнителен метод)(ISO 17189:2003) |
|  | БДС ISO 19660:2019 | Сметана. Определяне съдържанието на мазнини. Киселинно-бутирометричен метод. |
|  | БДС EN ISO 3727-3:2007 | Краве масло. Определяне съдържанието на влага, немаслени твърди вещества и мазнина. Част 3: Изчисляване съдържанието на мазнина (ISO 3727-3:2003) |
|  | БДС 1109:1989 | Мляко и млечни продукти. Методи за определяне на водното съдържание и сухото вещество |
|  | БДС EN ISO 3727-1:2002 | Млечно масло. Определяне съдържанието на влага, немаслени сухи вещества и мазнини. Част 1: Определяне на влага (Сравнителен метод) (ISO 3727-1:2001)179 |
|  | БДС 6231:1973 | Мляко и млечни продукти. Методи за определяне съдържанието на белтък |
|  | БДС EN ISO 8968-1:2014 | Мляко. Определяне съдържанието на азот. Част 1: Метод на Kjeldahl и изчисляване на суров протеин. |
|  | БДС 8274:1982 | Мляко и млечни продукти. Методи за определяне съдържанието на натриев хлорид |
|  | БДС 1113:1976 | Мляко и млечни продукти. Методи за определяне пастьоризацията |
|  | БДС 6191:1974 Изменение 1:1984 | Мляко и млечни продукти. Методи за определяне на захарите |
|  | Регламент (ЕС) № 1169/2011 | на европейския парламент и на съвета за предоставянето на информация за храните на потребителите |
|  | ISO 12081:2010 | Мляко – Определяне на съдържанието на калций (Титриметричен метод) |
|  | БДС EN ISO 3727-2:2002 | Млечно масло. Определяне съдържанието на влага, немаслени сухи вещества и мазнини. Част 2: Определяне съдържание на немаслени сухи вещества (Сравнителен метод) (ISO 3727-2:2001) |
|  | БДС 9215:1976 /изм 1:1981 /изм 2:1990 | Мляко и млечни продукти. Методи за определяне на чужди примеси |
|  | БДС 6154:1974 | Мляко и млечни продукти. Методи за определяне на пепелното съдържание |
|  | БДС EN ISO 17678:2019 | Мляко и млечни продукти. Определяне чистотата на млечната мазнина чрез газхроматографски анализ на триглицеридите. (ISO 17678:2019) |
|  | БДС EN ISO 5764:2009 | Мляко. Определяне точка на замръзване. Термостатичен криоскопски метод. (Сравнителен метод) (ISO 5764:2009) |
|  | БДС ISO 5498:1999 | Селскостопански хранителни продукти. Определяне съдържанието на сурова целулоза. Общ метод |
|  | БДС 6688:1974 | Мляко и млечни продукти. Методи за доказване на подтискащи вещества в млякото. |
|  | БДС ЕN ISO 13366-1:2008/Cor.1:2009 | Мляко. Изброяване на соматичните клетки. Част 1: Микроскопски метод |
|  | БДС EN ISO 4833-1:2013/A1:2022 | Микробиология на хранителната верига. Хоризонтален метод за изброяване на микроорганизми. Част 1: Преброяване на колониите при 30 градуса Celsius чрез техника със заливане на посевките (ISO 4833-1:2013) |
|  | ISO 16649–1:2018 | Microbiology of the food chain -- Horizontal method for the enumeration of beta-glucuronidase-positive Escherichia coli -- Part 1: Colony-count technique at 44 degrees C using membranes and 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glucuronideI |
|  | ISO 16649–2:2001 | Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the enumeration of beta-glucuronidase-positive Escherichia coli - Part 2: Colony-count technique at 44 degrees C using 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glucuronide |
|  | ISO 16649-3:2015 | Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за изброяване на ß-глюкоронидазо-положителни Escherichia coli. Част 3: Техника за изброяване на най-вероятния брой с използването на мембрани и 5-бромо-4хлоро-3индолил-β-D-глюкозид. |
|  | ISO 7251:2005/Amd 1:2023 | Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the detection and enumeration of presumptive Escherichia coli - Most probable number technique |
|  | БДС EN ISO 16654:2003/A2:2023 | Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за откриване на Escherichia coli O157. Изменение 2 : Включване на изпитване за пригодност на всички хранителни среди и реагенти (ISO 16654:2001/Аmd 2:2023) |
|  | ISO 4831:2006 | Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the detection and enumeration of coliforms -- Most probable number technique |
|  | ISO 4832:2006 | Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the enumeration of coliforms -- Colony-count technique |
|  | ISO 21528-1:2017 | ISO 21528-1:2017 Microbiology of the food chain -- Horizontal method for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae -- Part 1: Detection of Enterobacteriaceae |
|  | ISO 21528-2:2017 | ISO 21528-2:2017 Microbiology of the food chain -- Horizontal method for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae -- Part 2: Colony-count technique |
|  | - ISO 22964:2017 | Microbiology of the food chain -- Horizontal method for the detection of Cronobacter spp. |
|  | ISO 6579-1:2017/AMD1:2020 | Microbiology of the food chain — Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella — Part 1: Detection of Salmonella spp.Amendment 1: Broader range of incubation temperatures, emendment to the status of Annex D, and correction of the composition of MSRV and SC. |
|  | СД CEN ISO/TS 6579-2:2012 | Микробиология на хранителни продукти и фуражи. Хоризонтален метод за откриване, изброяване и серологично типизиране на Salmonella. Част 2: Изброяване чрез миниатюризирана техника на най-вероятния брой микроорганизми (ISO/TS 6579-2:2012) |
|  | СД CEN ISO/TR 6579-3:2014 | Микробиология на хранителната верига. Хоризонтален метод за откриване, изброяване и серологично типизиране на Salmonella. Част 3: Указания за серологично типизиране на Salmonella spp. (ISO/TR 6579-3:2014) |
|  | БДС EN ISO 6888-1:2021/A1:2023 | Микробиология на хранителната верига. Хоризонтален метод за изброяване на коагулазо-положителни стафилококи (Staphylococcus aureus и други видове). Част 1: Метод с използване на средата Baird-Parker агар. Изменение 1 (ISO 6888-1:2021/Amd 1:2023) |
|  | БДС EN ISO 6888-2:2021/A1:2023 | - Микробиология на хранителната верига. Хоризонтален метод за изброяване на коагулазо-положителни стафилококи (Staphylococcus aureus и други видове). Част 2 : Метод с използване на средата агар със заешка плазма и фиброгенен. Изменение 1 (ISO 6888-2:2021/Amd 1:2023) |
|  | БДС EN ISO 6888-3:2005 +AC:2005 | Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за изброяване на коагулазо-позитивни стафилококи Част 3: Откриване и техника на най-вероятния брой (MPN) за малък брой. |
|  | ISO 11290-1:2017 | Microbiology of the food chain — Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes and of Listeria spp. — Part 1: Detection method |
|  | ISO 11290-2:2017 | Microbiology of the food chain — Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes and of Listeria spp. — Part 2: Enumeration method |
|  | ISO 15213-2:2023 | Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Clostridium spp. Part 2 : Enumeration of Clostridium perfringes by colony-count technique |
|  | ISO 15213-1:2023 | Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Clostridium spp. – Part1 : Enumeration of sulfite-reducing Clostridium spp. by colony-count technique |
|  | ISO 21527-1:2008 | Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of yeasts and moulds -- Part 1: Colony count technique in products with water activity greater than 0,95 |
|  | ISO 21527-2:2008 | Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of yeasts and moulds -- Part 2: Colony count technique in products with water activity less than or equal to 0,95 |
|  | БДС EN ISO 21567:2005 | Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за откриване на Shigella spp (ISO 21567:2004) |
|  | ISO 10273:2017 | Microbiology of the food chain — Horizontal method for the detection of pathogenic Yersinia enterocolitica |
|  | ISO 10272-1:2017/Amd1:2023 | - Microbiology of the food chain — Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. — Part 1: Detection method — Amendment 1: Inclusion of methods for molecular confirmation and identification of thermotolerant Campylobacter spp., the use of growth supplement in Preston broth and changes in the performance testing of culture media |
|  | ISO 10272-2:2017/Amd1:2023 | Microbiology of the food chain — Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. — Part 2: Colony-count technique — Amendment 1: Inclusion of methods for molecular confirmation and identification of thermotolerant Campylobacter spp. and changes in the performance testing of culture media |
|  | БДС EN ISO 21871:2006 | Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за определяне на малък брой предполагаеми микроорганизми Bacillus cereus. Техника за откриване на най-вероятния брой и метод за откриване (ISO 21871:2006) |
|  | - БДС EN ISO 7932:2004/A1:2020 | Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за изброяване на предполагаеми Bacillus cereus. Техника на изброяване на колониите при 30 °C. Изменение 1: Включване на незадължителни изпитвания (ISO 7932:2004/Amd 1:2020, коригирана версия от 2020-08) |
|  | БДС 13807:1976 | Консерви стерилизирани и пастьоризирани. Методи за микробиологично изследване. Доказване на Bacillus cereus |
|  | ISO 21872-1:2017/Amd1:2023 | - Microbiology of the food chain — Horizontal method for the determination of Vibrio spp. — Part 1: Detection of potentially enteropathogenic Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae and Vibrio vulnificus — Amendment 1: Inclusion of performance testing of culture media and reagents |
|  | БДС ISO 17410:2019 | Микробиология на хранителната верига. Хоризонтален метод за изброяване на психротрофни микроорганизми |
|  | БДС 15143:1980 | Вина и спиртни напитки. Методи за микробиологичен контрол на бутилирани вина |
|  | БДС ISO 15214:2002 | Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за изброяване на мезофилни млечнокисели бактерии. Техника на изброяване на колониите при 30 °C |
|  | БДС ISO 7889:2005 | Кисело мляко. Изброяване на характерните микроорганизми. Техника на изброяване на колониите при 37 °C |
|  | БДС ISO 9232:2005 | Кисело мляко. Идентификация на характерни микроорганизми (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus и Streptococcus thermophilus) |
|  | ISO 20128:2006 | Milk products - Enumeration of presumptive Lactobacillus acidophilus on a selective medium -- Colony-count technique at 37 degrees (IDF 192: 2006) |
|  | ISO 29981:2010 | Milk products -- Enumeration of presumptive bifidobacteria -- Colony count technique at 37 degrees C |
|  | СТ на СИВ 5806:1986 | Продукти хранителни. Метод за преброяване на количеството на слузообразуващите бактерии от рода leuconostoc |
|  | ISO 18787:2017 | ISO 18787:2017 Foodstuffs -- Determination of water activity |
|  | EuropeanPharmacopoeia | ( Ph. Eur.) 11th edition |
|  | АОАС 982.18 | Delvotest®-P-Ampule test kit, Delvotest®-P-multi test kit |
|  | Delvotest® SP NT | Performance Tested MethodSM 011102 ( Hennart &Faragher : Journal of AOAC International Vol. 95, No. 6, 2012 ) |
|  | БДС 9381:1979 | Месни продукти. Органолептично изпитване |
|  | БДС 1323:1975 /Изм. 1:1987 | Месо. Методи за изследване |
|  | БДС 14593:1978 /Изм. 1:1982 /Изм. 2:1985 /Изм. 3:1987 | Месо от птици. Вземане на проби. Норми и методи за изследванe |
|  | БДС 9490:1985 | Субпродукти хранителни от птичи произход. Общи изисквания |
|  | БДС 5712:1974 | Месо и месни продукти. Определяне съдържанието на влага |
|  | ISO 1442:2023 | Meat and meat products - Determination of moisture content - Reference method |
|  | БДС 8549:1992 | Месо и месни продукти. Определяне на мазнините |
|  | БДС 7168:1993 | Продукти от преработени плодове, зеленчуци и месо. Консерви месни и месо-растителни. Методи за определяне съдържанието на хлориди |
|  | БДС 9374:1982 | Месо и месни продукти. Определяне на белтъчно съдържание |
|  | ISO 937:2023 | Meat and meat products - Determination of nitrogen content - Reference method |
|  | БДС 5713:1984 | Продукти месни. Метод за определяне съдържанието на нишесте |
|  | ISO 936:1998 | Месо и месни продукти. Определяне на пепел |
|  | ISO 1443:1973 | Месо и месни продукти. Определяне на общи мазнини. |
|  | ISO 1444:1996 | Месо и месни продукти. Определяне на свободни мазнини |
|  | ISO 2917:1999 | Месо и месни продукти. Определяне на рН |
|  | ISO 3496:1994 | Месо и месни продукти. Определяне на хидроксипролин. |
|  | ISO 5554:1978 | Месни продукти. Определяне на нишесте. |
|  | ISO 23776:2021 | Месо и месни продукти. Определяне на общ фосфор |
|  | Регламент(ЕО) 543/2008 на Комисията от 16 юни 2008 г./изм. 01.07.2013 | Относно въвеждането на подробни правила при прилагане на Регламент (ЕО) №1234/2007 на Съвета по отношение на определени стандарти за предагането на пазара на месо от домашни птици |
|  | БДС ISO 6541:1999 | Селскостопански хранителни продукти. Определяне съдържанието на сурова целулоза. Метод на Scharrer |
|  | БДС 9373:1980 | Месо и месни продукти. Определяне на пепелното съдържание |
|  | БДС EN ISO 13720:2010 | Месо и месни продукти. Преброяване на предполагаеми Pseudomonas spp. (ISO 13720:2010) |
|  | ISO 13722:2017 | Microbiology of the food chain -- Enumeration of Brochothrix spp. -- Colony-count technique |
|  | БДС 4336:1973 /Изм. 1:1985 /Изм. 2:1987 | Яйца и яйчни продукти. Правила за вземане на проби и методи за изследване |
|  | БДС 7682:1976 /Изм. 1:1978 | Риба и рибни продукти. Органолептични изпитвания |
|  | БДС 9368:1979 /Изм. 1:1982 | Риба и рибни продукти. Методи за физико-химически изпитания |
|  | БДС 3741:1980 | Козметични кремове и тоалетни млека.Методи за изпитване |
|  | БДС EN ISO 22717:2016/ A1:2023 | Козметични продукти. Микробиология. Откриване на Pseudomonas aeruginosa (ISO 22717:2015) |
|  | БДС EN ISO 21150:2016/ A1:2023 | Козметични продукти. Микробиология. Откриване на Escherichia coli (ISO 21150:2015) |
|  | БДС EN ISO 22718:2016/ A1:2023 | Козметични продукти. Микробиология. Откриване на Staphylococcus aureus (ISO 22718:2015) |
|  | БДС EN ISO 16212:2017/ A1:2023 | Козметични продукти. Микробиология. Изброяване на дрожди и плесени (ISO 16212:2017) |
|  | БДС EN ISO 18416:2016 | Козметични продукти. Микробиология. Откриване на Candida albicans (ISO 18416:2015) |
|  | БДС EN ISO 21148:2017 | Козметични продукти. Микробиология. Основни инструкции за микробиологично изпитване (ISO 21148:2017) |
|  | БДС EN ISO 21149:2017/ A1:2023 | Козметични продукти. Микробиология. Изброяване и откриване на аеробни мезофилни бактерии (ISO 21149:2017) |
|  | БДС EN ISO 18415:2017/A1:2023 | Козметични продукти. Микробиология. Откриване на специфични и неспецифични микроорганизми. Изменение 1 (ISO 18415:2017/Amd1:2022) |
|  | БДС EN ISO 11930:2019/A1:2023 | Козметични продукти. Микробиология. Оценяване на антимикробната защита на козметичен продукт. Изменение 1 (ISO 11930:2019/Amd1:2022) |
|  | БДС 14973:1980 /Изм. 1:1985 /Изм. 2:1986 /Изм. 3:1987 | Риба и рибни продукти. Бактериологично изпитване |
|  | БДС 2673:1989 | Мед пчелен |
|  | БДС 3050:1980 /Изм. 1:1984 /Изм. 2:1988 | Мед пчелен. Правила за вземане на проби, методи за изпитване и ветеринарно-санитарна експертиза |
|  | Наредба № 48 от 11.11.2003 г. на МЗГ (ДВ бр.103/2003) | за реда и начините за вземане на проби и използваните методи за анализ на пчелния мед |
|  | БДС 13143:1980 | Восък пчелен. |
|  | БДС EN 1132:2000 | Плодови и зеленчукови сокове. Определяне на стойността на pH |
|  | БДС 11688:1993 | Продукти от преработени плодове и зеленчуци. Консерви месо-растителни. Определяне на pH |
|  | БДС 6997:1984 | Продукти от преработени плодове и зеленчуци, консерви месни и месо-растителни. Метод за определяне на свободната мазнина |
|  | БДС EN 12133:2000 | Плодови и зеленчукови сокове. Определяне на съдържанието на хлориди. Потенциометричен титриметричен метод |
|  | БДС ISO 1871:2014 | Селскостопански хранителни продукти. Общи препоръки за определянето на азот по метода на Kjeldahl |
|  | БДС 7169:1989 | Продукти от преработени плодове и зеленчуци. Определяне съдържанието на захари |
|  | БДС 508:1985 /Изм. 1:1989 | Концентрати доматени |
|  | БДС EN ISO 3960:2017 | Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на пероксидно число. Йодометрично (визуално) определяне на крайна точка (ISO 3960:2017) |
|  | БДС EN ISO 27107:2010 | Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на пероксидно число. Потенциометрично определяне на крайна точка (ISO 27107:2008, коригирана версия 2009-05-15) |
|  | БДС 11709:1982 | Продукти от преработка на плодове и зеленчуци. Методи за определяне съдържанието на общия и свободния серен двуокис |
|  | ISO 2448:1998 | Плодове и зеленчуци. Определяне съдържанието на етанол |
|  | БДС 17318:1993 | Продукти от преработени плодове и зеленчуци. Определяне съдържанието на минерални примеси |
|  | БДС 8451:1977 /Изм. 1:1992 | Вода за пиене. Определяне на цвета, вкуса и мириса, температурата и прозрачността |
|  | БДС EN ISO 7887:2012 | Качество на водата. Изследване и определяне на цвета (ISO 7887:2011) |
|  | БДС EN 1622:2006 | Качество на водата. Определяне на праг на мирис (TON) и праг на вкус (TFN) |
|  | БДС ЕN 27888:2000 | Качество на водата. Определяне на електропроводимостта |
|  | БДС 3424:1981 | Вода за пиене. Метод за определяне на pH |
|  | БДС 3560:1981 | Вода за пиене. Определяне съдържанието на остатъчен хлор |
|  | БДС 3775:1987 | Вода за пиене. Метод за определяне на обща твърдост |
|  | БДС 3546:1977 | Вода за пиене. Определяне на сух остатък |
|  | БДС 3413:1977 | Вода за пиене. Определяне на окисляемостта |
|  | БДС EN ISO 8467:2001 | Качество на водата. Определяне на перманганатен индекс |
|  | БДС EN 25813:2004 | Качество на водата. Определяне на разтворен кислород. Йодометричен метод (ISO 5813:1983) |
|  | БДС EN 872:2006 | Определяне на суспендирани вещества. Метод с филтриране през стъкловлакнести филтри |
|  | БДС ЕN ISO 7027-1:2016 | Качество на водата. Определяне на мътност |
|  | БДС ЕN 25663:2000 | Качество на водата. Определяне на азот по Келдал. Метод след минерализация със селен. |
|  | ISO 15705:2002 | Качество на водата. Определяне на химическа потребност от кислород. Метода на затворените епруветки. |
|  | БДС ЕN ISO 5815-1:2019 | Определяне на биохимична подребност от кислород след n денонощия. Част 1 Метод чрез разреждане и добавка с прибавяне на алилтиокарбамид |
|  | БДС ЕN 1899-2:2004 | Определяне на биохимична подребност от кислород след n денонощия. Част 2 Метод за неразредени проби |
|  | БДС ЕN ISO 9963-1:2000 | Качество на водата . Определяне на алкалност. Част 1 Определяне на обща и съставна алкалност |
|  | БДС ЕN ISO 10523:2012 | Качество на водата. Определяне на рН. |
|  | БДС 3097:1975 | Води природни за строителни цели. Методи за химичен анализ. |
|  | БДС 17.1.4.01:1977 | Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качествата на водите. Метод за определяне на мирис , цвят и температура. |
|  | ISO 29201:2012 | Water quality -- The variability of test results and the uncertainty of measurement of microbiological enumeration methods |
|  | БДС EN ISO 6222:2002 | Качество на водата. Определяне на броя на жизнеспособните микроорганизми. Изброяване на колонии чрез посяване в твърда хранителна среда (ISO 6222:1999) |
|  | БДС EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Качество на водата. Определяне броя на бактерии Еscherichia coli и колиформни бактерии. Част 1: Метод чрез мембранно филтриране на води с нисък бактериален фон на флората (ISO 9308-1:2014) |
|  | БДС EN ISO 9308-3:2004/AC:2004 | Качество на водата. Откриване и определяне броя на escherichia coli и колиформни бактерии. Част 3: Минимизиран метод (най-вероятно число) за откриване и определяне на броя на E. coli в повърхностни и отпадъчни води (ISO 9308-3:1998) |
|  | БДС EN ISO 7899-1:2001/AC:2001 | Качество на водата. Откриване и преброяване на чревни ентерококи. Част 1: Минимизиран метод (най-вероятно число) за повърхностна и отпадъчна вода (ISO 7899-1:1998) |
|  | БДС ЕN ISO 7899-2:2003 | Качество на водата. Откриване и преброяване на чревни ентерококи. Част 2: Метод на мембранно филтриране (ISO 7899-2:2000) |
|  | БДС ЕN 26461-2:2004 | Качество на водата. Откриване и определяне броя на спорите на сулфит редуциращи анаероби (Clostridia). Част 2: Метод на мембранно филтриране |
|  | БДС EN ISO 14189:2016 | Качество на водата. Определяне броя на Clostridium perfringens. Метод чрез мембранно филтруване (ISO 14189:2013) |
|  | БДС EN ISO 16266:2008 | Качество на водата. Откриване и броене на Pseudomonas aeruginosa. Метод на филтруване през мембрана (ISO 16266:2006) |
|  | БДС EN ISO 11731:2017 | Качество на водата. Преброяване на Legionella (ISO 11731:2017) |
|  | ISO 19250:2010 | Water quality -- Detection of Salmonella spp. |
|  | БДС 17336:1993 | Вода за пиене. Метод за микробиологично изследване. Определяне на най-вероятно число (НВЧ) на колиформи, фекални колиформи и Escherichia coli |
|  | ISO 17995:2019 | Water quality -- Detection and enumeration of thermotolerant Campylobacter species |
|  | БДС 17335:1993 | Вода от плувни басейни. Методи за микробиологично изследване |
|  | ISO 18593:2018 | Microbiology of the food chain -- Horizontal methods for surface sampling |
|  | БДС 3412:1979 /Изменение 1:1982 /Изменение 2:1985 /Изменение 3:1987 /Поправка:1989 /Изменение 5:1992 | Хляб и хлебни изделия. Правила за вземане на проби и методи за изпитване |
|  | БДС 8722:1986 | Кори точени. Общи изисквания |
|  | БДС EN ISO 2171:2023 | Зърнено-житни култури, бобови култури и странични техни продукти. Определяне на получената пепел чрез изпепеляване (ISO 2171:2023) |
|  | БДС 15335:1990 /Изменение 1:2000 | Зърно. Методи за определяне на заразеност и повреденост от неприятели |
|  | БДС 433:1987 /изменение 2 :1990 | Ориз |
|  | БДС 2028:1986 | Ориз начупен |
|  | БДС ISO 605:2000 | Зърнено-бобови култури. Определяне на примеси, едрина, чужд мирис, насекоми, видове и сортове. Методи за изпитване |
|  | БДС EN ISO 11085:2015 | Зърнено-житни култури, продукти на база на зърнено-житни култури и Фуражи. Определяне съдържанието на сурова мазнина и общо съдържание на мазнини чрез екстракционен метод на Randall (ISO 11085:2015) |
|  | БДС EN ISO 520:2010 | Зърнено житни и бобови култури. Определяне масата на 1000 зърна |
|  | ISO 24557:2009 | Бобови и варива. Определяне съдържанието на влага. |
|  | БДС EN ISO 6540:2021 | Царевица. Определяне съдържанието на влага. |
|  | БДС EN ISO 712:2010 | Зърнено-житни култури и зърнено-житни продукти. Определяне съдържанието на влага. Референтен метод (ISO 712:2009) |
|  | БДС EN ISO 20483:2014 | Зърнено-житни и зърнено-бобови култури. Определяне съдържанието на азот и изчисляване съдържанието на суров протеин. Метод на Kjeldahl (ISO 20483:2013) |
|  | БДС 13490:1976 | Зърно. Метод за определяне съдържанието на протеин |
|  | БДС 13491:1976 | Зърно. Метод за определяне пепелното съдържание |
|  | БДС 13488:1976 | Зърно. Метод за определяне съдържанието на нишесте |
|  | БДС EN ISO 21415-1:2007 | Пшеница и пшенично брашно. Съдържание на глутен. Част 1: Определяне на мокър глутен чрез ръчен метод (ISO 21415-1:2006) |
|  | БДС EN ISO 21415-3:2007 | Пшеница и пшенично брашно. Съдържание на глутен. Част 3: Определяне на сух глутен чрез метод на сушене във фурна (ISO 21415-3:2006) |
|  | БДС 13487:1986 | Зърно. Метод за определяне съдържанието на киселинност |
|  | БДС 754:1980 /Изменение 2:1982 /Изменение 2:1987 /Изменение 3:1997 /Изменение 4:2003 | Млевни продукти. Правила за вземане на проби и методи за изпитване |
|  | БДС 8380:1977 /Изменение 1:1985 /Изменение 2:1986 | Нишесте. Правила за вземане на проби и методи за изпитване |
|  | БДС EN ISO 10520:2000 | Природно нишесте. Определяне на съдържанието на нишесте. Поляриметричен метод на Ewers |
|  | БДС EN ISO 3593:2000 | Нишесте. Определяне на пепел (ISO 3593:1981) |
|  | БДС EN ISO 5809:2001 | Нишесте и производни продукти. Определяне на сулфатизирана пепел (ISO 5809:1982) |
|  | БДС EN 1185:2000 | Нишесте и производни продукти. Определяне на съдържанието на серен диоксид. Киселинен метод (ISO 5379:1983, с промени) |
|  | БДС EN ISO 5810:2001 | Нишесте и производни продукти. Определяне съдържанието на хлориди. Потенциометричен метод (ISO 5810:1982) |
|  | БДС EN ISO 1666:2000 | Нишесте. Определяне на съдържанието на влага. Метод чрез изсушаване в сушилня (ISO 1666:1996) |
|  | БДС EN ISO 3188:2000 | Нишесте и производни продукти. Определяне на съдържанието на азот по метода на Kjeldahl - Титриметричен метод (ISO 3188:1978) |
|  | БДС EN ISO 3946:2000 | Нишесте и производни продукти. Определяне на общо съдържание на фосфор. Спектрометричен метод (ISO 3946:1982) |
|  | БДС EN ISO 3947:2000 | Нишесте, природно или модифицирано. Определяне на общото съдържание на мазнина (ISO 3947:1977) |
|  | БДС EN ISO 5377:2000 | Нишестени продукти, получени при хидролиза. Определяне на намалената сила и еквивалентната декстроза. Метод на Lane и Eynon на постоянното титриране (ISO 5377:1981) |
|  | БДС EN ISO 11213:2000 | Модифицирано нишесте. Определяне на съдържанието на ацетил. Ензимен метод (ISO 11213:1995) |
|  | БДС EN ISO 11214:2000 | Модифицирано нишесте. Определяне на съдържанието на карбоксилна група в окислено нишесте (ISO 11214:1996) |
|  | БДС EN ISO 11216:2000 | Модифицирано нишесте. Определяне на съдържанието на карбоксиметилови групи в карбоксиметил нишесте (ISO 11216:1998) |
|  | БДС ISO 7305:2019 | Млевни продукти от зърненожитни култури. Определяне на мастна киселинност |
|  | БДС 4636:1982 Изменение 2:1985 Поправка:1982 | Сладкарски изделия. Общи изисквания |
|  | БДС 3502:1984 Изменение 1:1985 | Какао на прах |
|  | БДС 5313:1985 | Изделия захарни. Физико-химически изпитвания. Методи за определяне на сухото вещество, влагата, съдържанието на пепел и нейната алкалност |
|  | БДС 5439:1985 | Изделия захарни. Физико-химически изпитвания. Методи за определяне на захарно и маслено съдържание |
|  | БДС 4018:1973 | Захарни изделия. Метод за определяне коефициента на пречупване (рефракция) |
|  | БДС 5879:1979 | Захарни изделия. Методи за определяне на алкалност и киселинност |
|  | БДС 10386:1987 | Изделия захарни. Методи за определяне на перокисно число |
|  | БДС 15487:1982 | Захарни изделия. Метод за определяне на сорбит |
|  | БДС 8386:1983 | Захарни изделия. Определяне на кувертюра и пълнежа |
|  | БДС 9378:1982 | Захарни изделия. Методи за определяне фиността на шоколад и какаови продукти |
|  | БДС 9208:1983 | Захарни изделия. Определяне съдържанието на ядки |
|  | БДС 15221:1981 | Захарни изделия. Метод за определяне на набъбването на бисквити |
|  | БДС 15527:1982 | Захарни изделия. Метод за определяне на липолитична активност в шоколадови маси |
|  | БДС 12334:1986 /Изменение 1:1987 /Изменение 2:1987 /Поправка:1987 | Изделия захарни. Методи за микробиологично изпитване |
|  | БДС EN ISO 662:2016 | Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на влага и съдържание на летливи вещества (ISO 662:2016) |
|  | БДС EN ISO 8534:2017 | Животински и растителни мазнини и масла. Определяне съдържанието на вода. Метод на Karl Fischer (без пиридин) (ISO 8534:2017) |
|  | БДС EN ISO 660:2020 | Животински и растителни масла и мазнини. Определяне на киселинно число и киселинност |
|  | БДС ISO 6884:2014 | Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на пепел |
|  | БДС 13727:1990 | Масла и присадки. Определяне на общото алкално число чрез потенциометрично титриране с перхлорна киселина |
|  | БДС EN ISO 10539:2003 | Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на алкалност (ISO 10539:2002) |
|  | БДС ISO 935:2003 | Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на титър |
|  | БДС EN ISO 6320:2017 | Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на рефракционния индекс (ISO 6320:2017) |
|  | БДС EN ISO 3961:2018 | Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на йодното число (ISO 3961:2018) |
|  | БДС EN ISO 3657:2023 | Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на осапунително число (ISO 3657:2023) |
|  | БДС EN ISO 18609:2003 | Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на неосапуняеми вещества. Метод чрез използване на екстракция с хексан (ISO 18609:2000) |
|  | БДС EN ISO 3596:2004 | Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на неосапуняеми вещества. Метод, използващ екстракция с диетилов етер (ISO 3596:2000) |
|  | БДС EN ISO 19219:2005 | Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на видими утайки в сурови мазнини и масла (ISO 19219:2002) |
|  | БДС EN ISO 663:2017 | Животински и растителни мазнини и масла. Определяне съдържанието на неразтворими примеси (ISO 663:2017) |
|  | БДС 1035:1989 | Консерви месни, месо - растителни, рибни и други, приготвени с продукти от животински произход. Правила за вземане на проби и методи за изпитване |
|  | БДС 6996:1993 | Продукти от преработени плодове и зеленчуци, консерви месо-растителни. Методи за определяне на титруемата киселинност |
|  | БДС 15437:1982 | Консерви месни и месо-растителни. Метод за определяне съдържанието на влага |
|  | БДС 16612:1987 | Консерви рибни. Метод за рефрактометрично определяне сухото вещество на заливката |
|  | БДС 14431:1978 | Консерви плодови, зеленчукови и месорастителни. Определяне съдържанието на белтък |
|  | БДС 15438:1982 | Консерви месни. Метод за определяне съдържанието на белтък по Келдал |
|  | БДС 1554:1953 | Продукти хранителни вкусови и напитки. Методи за определяне на тежки метали и консерванти |
|  | БДС 15359:1981 /Изменение 1:1982 | Консерви и презерви рибни. Методи за определяне на нетната маса и масата на съставните й части |
|  | БДС 7181:1981 /Изменение 1:1985 /Изменение 2:1993 | Консерви плодови, зеленчукови и месо-растителни. Определяне на нетната маса и съотношението на съставните части |
|  | БДС 15572:1982 | Консерви месни. Метод за определяне съдържанието на твърдите, течните съставни части и стопената мазнина |
|  | БДС 6877:1974 /Изменение 1:1987 | Консерви месни пастьоризирани (полуконсерви). Метод за микробиологично изпитване |
|  | БДС 17257:1991 | Продукти от преработени плодове и зеленчуци. Определяне на сухия разтворим остатък. Рефрактометричен метод |
|  | БДС 17317:1993 | Продукти от преработени плодове и зеленчуци. Определяне на пепел, неразтворима в солна киселина |
|  | БДС 7646:1982 | Продукти от преработка на плодове и зеленчуци. Метод за определяне на пепел и нейната алкалност |
|  | БДС 11707:1974 | Консерви плодови и зеленчукови. Определяне съдържанието на железни примеси |
|  | БДС 14433:1978 | Консерви растителни и месо-растителни стерилизирани. Определяне на перокисното число |
|  | БДС 14432:1978 | Консерви растителни и месо-растителни стерилизирани. Определяне на тиобарбитурово число |
|  | БДС 11706:1974 | Консерви плодови и зеленчукови. Определяне на мравчена киселина |
|  | БДС 6916:1987 | Консерви плодови и зеленчукови стерилизирани. Методи за микробиологично изследване |
|  | БДС EN 12147:2000 | Плодови и зеленчукови сокове. Определяне на титруема киселинност |
|  | БДС EN 12143:2000 | Плодови и зеленчукови сокове. Определяне на съдържанието на разтворими вещества. Рефрактометричен метод |
|  | БДС EN 12135:2000 | Плодови и зеленчукови сокове. Определяне на съдържанието на азот- Метод на Kjeldahl |
|  | БДС EN 12134:2000 | Плодови и зеленчукови сокове. Определяне на съдържанието на пулпа чрез центрофугиране |
|  | БДС EN 1135:2000 | Плодови и зеленчукови сокове. Определяне на пепел |
|  | БДС EN 12144:2000 | Плодови и зеленчукови сокове. Определяне на общата алкалност на пепел. Титриметричен метод. |
|  | БДС EN 1142:2000 | Плодови и зеленчукови сокове. Определяне на съдържанието на сулфати |
|  | БДС EN 13196:2001 | Плодови и зеленчукови сокове. Определяне на общ серен диоксид чрез дестилация |
|  | БДС EN 1141:2000 | Плодови и зеленчукови сокове. Спектрометрично определяне на съдържанието на пролин |
|  | БДС EN 1133:2000 | Плодови и зеленчукови сокове. Определяне на формол индекс |
|  | БДС 17340:1993 | Плодове и зеленчуци замразени. Определяне на масата - нето |
|  | БДС 15953:1984 | Продукти от преработени цитрусови плодове. Метод за определяне съдържанието на етерични масла |
|  | БДС ISO 6632:1996 | Плодове, зеленчуци и продукти от тях. Определяне съдържанието на летливи киселини |
|  | БДС 15639:1983 | Продукти от преработка на цитрусови плодове. Метод за определяне съдържанието на плодовата мекота (обемен) |
|  | БДС 16491:1986 | Продукти от преработени плодове и зеленчуци. Метод за определяне съдържанието на пектинови вещества |
|  | БДС EN ISO 658:2004 | Маслодайни семена. Определяне на съдържание на примеси (ISO 658:2002) |
|  | БДС ISO 771:2022 | Остатъчни продукти от маслодайни семена. Определяне съдържанието на влага и летливи вещества |
|  | БДС EN ISO 665:2020 | Маслодайни семена. Определяне съдържанието на влага и летливи вещества (ISO 665:2020) |
|  | БДС EN ISO 734:2023 | Шротове от маслодайни семена. Определяне на маслено съдържание. Метод за екстракция с хексан (или петролеев етер) (ISO 734:2023) |
|  | БДС EN ISO 659:2009 | Маслодайни семена. Определяне на масленото съдържание (Референтен метод) (ISO 659:2009) |
|  | БДС 12896:1975 | Експелери и шротове от маслодайни семена. Определяне на масленост |
|  | БДС ISO 729:1999 | Маслодайни семена. Определяне на киселинността на маслото |
|  | БДС ISO 749:2003 | Остатъчни продукти от маслодайни семена. Определяне на обща пепел |
|  | БДС ISO 735:2003 | Остатъчни продукти от маслодайни семена. Определяне на пепел, неразтворима в солна киселина |
|  | БДС 3485:1983 /Изменение 1:1988 | Напитки безалкохолни газирани. Правила за приемане, вземане на проби и методи за изпитване |
|  | БДС 8999:1985 Изменение 1:1987 /Изменение 2:2001 /Изменение 3:2002 | Кафе. Правила за вземане на проби и методи за изпитване |
|  | БДС 8273:1974 /Изменение 1:1982 | Какао на прах. Методи за изпитване |
|  | БДС 12547:1977 | Зърна какаови сурови. Правила за вземане на проби и методи за изпитване |
|  | БДС 466:1980* /Изменение 1:1990 /Изменение 2:1996 /Изменение 3:1997 /Изменение 4:1997 | Пипер червен млян |
|  | БДС EN ISO 7541:2020 | Подправки. Спектрофотометрично определяне на съдържанието на багрилни вещества в червен пипер (ISO 7541:2020) |
|  | БДС ISO 939:2021 | Растителни подправки. Определяне на съдържанието на влага. |
|  | БДС EN ISO 6571:2010 БДС EN ISO 6571:2009/А1:2018 | Подправки и билки. Определяне на съдържанието на летливи масла (хидродистилационен метод) (ISO 6571:2008) |
|  | БДС ISO 1108:2002 | Подправки. Определяне съдържанието на нелетлив етерен екстракт |
|  | БДС ISO 941:2004 | Подправки. Определяне на екстракт, разтворим в студена вода |
|  | БДС ISO 1208:2002 | Подправки. Определяне на примеси от замърсители |
|  | БДС ISO 928:2004 | Подправки. Определяне на обща пепел |
|  | БДС ISO 929:1997* | Подправки растителни. Определяне на пепел неразтворима във вода |
|  | БДС ISO 930:2004 | Подправки. Определяне на пепел, неразтворима в киселина |
|  | БДС ISO 1575:2002 | Чай. Определяне на обща пепел |
|  | БДС ISO 1576:2002 | Чай. Определяне на водоразтворима и водонеразтворима пепел |
|  | БДС ISO 1577:2002 | Чай. Определяне на пепел, неразтворима в киселини |
|  | БДС ISO 15598:2002 | Чай. Определяне съдържанието на сурова целулоза |
|  | БДС ISO 1573:2002 | Чай. Определяне на загуба в маса при 103 °С |
|  | БДС ISO 9768:2002 | Чай. Определяне на воден екстракт |
|  | БДС 8142:1988 | Киселина лимонена за хранителни цели |
|  | БДС 483:1980* /Изменение 1:1987 /Изменение 2:1988 | Дрожди хлебопекарски (мая за хляб) |
|  | БДС 16752:1987 | Белтък соев хранителен. Метод за определяне съдържанието на влага |
|  | БДС ISO 5506:2019 | Соеви продукти. Определяне на уреазна активност |
|  | БДС 15435:1982 | Казеин технически. Правила за вземане на проби и методи за изпитване |
|  | БДС 8840:1971 /Изменение 1:1986 /Изменение 2:1992 /Поправка:1994 | Натриев хлорид – технически. Методи за изпитване |
|  | БДС 391:1972 /Изменение 1:1979 /Изменение 2:1982 | Захар. Правила за приемане и методи за изпитване |
|  | БДС 10187:1979 /Изменение 2:1986 /Изменение 2:1988 | Пиво. Методи за изпитване |
|  | БДС EN 14133:2009 | Храни. Определяне на охратоксин A във вино и бира. HPLC метод с имунноафинитетно колонно пречистване |
|  | БДС 15365:1981 | Вина и спиртни напитки. Метод за определяне на калай |
|  | НКККВСПДСН обн. ДВ. бр.99 от 09.12.2005г., изм. ДВ. бр.110 от 21.12.2007г. изм. ДВ. бр.71 от 12.08.2008г. | Наредба за контрола и координацията на контрола върху вината, спирта, дестилатите и спиртните напитки |
|  | БДС 16083:1985 | Вина и спиртни напитки. Методи за определяне на глицерин |
|  | БДС 6367:1974 | Вина и спиртни напитки. Методи за откриване на изкуствени оцветявания с органични багрила |
|  | БДС 2602:1985 /Поправка:1987 | Вина и спиртни напитки. Методи за определяне на метиловия алкохол |
|  | БДС 15143:1980 | Вина и спиртни напитки. Методи за микробиологичен контрол на бутилирани вина |
|  | БДС ISO 6496:2000 | Фуражи. Определяне съдържанието на влага и на други летливи вещества |
|  | БДС 11374:1986 /Изменение 1:1988 /Изменение 2:1988 /Изменение 3:1991 | Фуражи комбинирани, белтъчни концентрати и суровини за тях. Правила за вземане на проби и методи за изследване |
|  | БДС ISO 6492:2007 | Фуражи. Определяне на съдържанието на мазнини |
|  | БДС ISO 6655:2004 | Фуражи. Определяне съдържанието на разтворим азот след обработка с пепсин в разредена солна киселина |
|  | БДС ISO 6866:2004 | Фуражи. Определяне на свободен и общ госипол |
|  | БДС EN ISO 5983-1:2006 | Фуражи. Определяне съдържанието на азот и изчисляване на съдържанието на суров протеин. Част 1: Метод на Kjeldahl (ISO 5983-1:2005) |
|  | БДС EN ISO 14902:2002 | Фуражи. Определяне на активността на инхибитори на трипсина в соеви продукти (ISO 14902:2001) |
|  | БДС ISO 5984:2022 | Фуражи. Определяне на съдържанието на сурова пепел |
|  | БДС ISO 5985:2008 | Фуражи. Определяне на пепел, неразтворима в солна киселина |
|  | БДС EN ISO 6865:2001 | Фуражи. Определяне съдържанието на сурови влакнини. Метод с междинно филтриране (ISO 6865:2000) |
|  | БДС EN ISO 16472:2006 | Фуражи. Определяне на съдържанието на амилазно третирани с неутрален детергент влакнини (aNDF) (ISO 16472:2006) |
|  | БДС EN ISO 13906:2008 | Фуражи. Определяне на съдържанието на киселинно-изчистващи влакна (АDF) и съдържанието на киселинно-изчистващ лигнин (ADL) (ISO 13906:2008) |
|  | БДС EN 15784:2022 | Фуражи : Методи за вземане на проби и анализ. Изолиране и изброяване на Bacillus spp., използвани като фуражна добавка |
|  | БДС EN 15785:2009 | Фуражи. Определяне и преброяване на Bifidobacterium spp. |
|  | БДС EN 15786:2022 | Фуражи : Методи за вземане на проби и анализ. Изолиране и изброяване на Pediococcus spp., използвани като фуражна добавка |
|  | БДС EN 15787:2022 | Фуражи : Методи за вземане на проби и анализ. Изолиране и изброяване на Lactobacillus spp., използвани като фуражна добавка |
|  | БДС EN 15788:2022 | Фуражи : Методи за вземане на проби и анализ. Изолиране и изброяване на Enterococcus (E. faecium) spp., използвани като фуражна добавка |
|  | БДС EN 15789:2022 | Фуражи : Методи за вземане на проби и анализ. Изолиране и изброяване на Saccharomyces cerevisiae, използвани като фуражна добавка |
|  | БДС 3434:1973 | Черва обработени. Правила за вземане на проби и методи за изпитване |
|  | БДС EN 1161:2001 | Перушина и пух. Методи за изпитване. Определяне на влагосъдържанието |
|  | БДС EN 1162:2001 | Перушина и пух. Методи за изпитване. Определяне на кислороден индекс |
|  | БДС EN 1163:2001 | Перушина и пух. Методи за изпитване. Определяне съдържанието на масло и мазнини |
|  | БДС EN 1164:2001 | Перушина и пух. Методи за изпитване. Определяне мътността на воден извлек |
|  | БДС EN 1165:2001 | Перушина и пух. Методи за изпитване. Определяне на водоразтворими хлориди |
|  | БДС EN 1884:2001 | Перушина и пух. Методи за изпитване. Определяне на микробиологичното състояние |
|  | БДС 7219:1974 | Консерви плодови, зеленчукови и месо-растителни. Методи за изпитване на опаковките |
|  | БДС 17168:1990 | Кутии метални за консерви. Методи за определяне целостта на лаковото покритие на вътрешната повърхност |
|  | БДС 14101:1977 | Опаковки от пластмаса, комбинирани материали и картон за продукти на общественото хранене. Методи за санитарно-микробиологичен контрол |
|  | АОАС 985.29:1986 | Определяне на общи хранителни влакнини в храни |
|  | БДС 9200:1994 | Продукти ароматични. Методи за изпитване |
|  | БДС EN 14569:2005 | Храни. Микробиологично изследване за облъчени храни чрез LAL/GNB процедури |
|  | БДС EN ISO 18743:2015 | Микробиология на хранителната верига. Откриване на ларви на Trichinella в месо чрез метод на смилане (ISO 18743:2015) |
|  | Регламент (ЕО) № 152/2009 | На комисията от 27 януари 2009 година за определяне на методите за вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на фуражите |
|  | ISO 6883:2017 | Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на стандартна маса за единица обем ("тегло на литър във въздух") |
|  | Регламент (ЕС) № 118/2010 | на комисията от 9 февруари 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 900/2008 за определяне на методите за анализ и други технически разпоредби, необходими за прилагането на режима за внос на някои стоки, получени при преработката на селскостопански продукти |
|  | БДС 5:1986* БДС 5:1986/Изменение 1:1990 БДС 5:1986/Изменение 2:1991 БДС 5:1986/Изменение 3:1996 | Изделия макаронени |
|  | БДС 13380:1988 /Изменение 1:1988 /Изменение 2:1999 /Изменение 1:2000 | Зърно. Методи за определяне съдържанието на примеси и дребно зърно, изравнеността и едрината |
|  | БДС ISO 6667:2001 | Зелено кафе. Определяне съотношението на повредените от насекоми зърна |
|  | БДС 2306:1989 /Изменение 1:1990 /Изменение 2:1992 | Натриев бикарбонат (сода бикарбонат) |
|  | БДС 10945:1991 | Бактерийни култури за българско кисело мляко |
|  | БДС 5757:1980 | Есенции течни за хранителни цели |
|  | БДС 2608:1980 /Изменение 1:1981 /Изменение 1:1983 /Изменение 2:1984 /Изменение 4:1986 | Пектин на прах |
|  | БДС EN ISO 13299:2016 | Сензорен анализ. Методология. Общо ръководство за установяване на сензорен профил. |
|  | Регламент (ЕО) № 2074/2005 | на Комисията от 5 декември 2005 година за установяване на мерки за прилагане по отношение на някои продукти съгласно Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета и по отношение на организацията на официалния контрол съгласно Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, за дерогиране от Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламенти (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004 |
|  | Постановление №18 от 02.02.2023 на МС за приемане на НИЗПКЧ | Наредба за изискванията към някои захари, предназначени за консумация от човека |
|  | БДС EN ISO 17294-2:2023 | Качество на водата. Прилагане на масспектрометрията с индуктивно свързана плазма (ICP-MS). Част 2: Определяне на избрани елементи, включително уранови изотопи (ISO 17294-2:2023) |
|  | БДС EN 15111:2007 | Хранителни продукти. Определяне на следи от елементи. Определяне на йод чрез ICP-MS (индуктивна плазмена масспектрометрия) |
|  | БДС EN 15763:2010 | Хранителни продукти. Определяне на следи от елементи. Определяне на арсен, кадмий, живак и олово в хранителни продукти чрез индуктивнo свързана плазмена - мас спектрометрия (ICP-MS) след разделяне под налягане |
|  | БДС EN 15765:2010 | Хранителни продукти. Определяне на следи от елементи. Определяне на калай чрез индуктивнo свързана плазмена масспектрометрия (ICP-MS) след разделяне под налягане |
|  | БДС EN 15791:2009 | Фуражи. Откриване на Deoxynivalenol в животински храни. HPLC метод чрез имунноафинитетно колонно пречистване |
|  | БДС EN 12856:2001 | Храни. Определяне на ацесулфам-К, аспартам и захарин. Метод с високоефективна течна хроматография |
|  | БДС EN 12857:2001 | Храни. Определяне на цикламат. Метод с високоефективна течна хроматография |
|  | БДС EN 15911:2010 | Хранителни продукти. Едновременно определяне на девет подсладителя чрез високоефективна течна хроматография и откриване чрез изпарително разсейване на светлината |
|  | БДС EN 12823-1:2014 | Хранителни продукти. Определяне на витамин A чрез високоефективна течна хроматография. Част 1: Измерване на всички транс изомери на Е-ретинола и 13-цис ретинол |
|  | БДС EN 12823-2:2001 | Хранителни продукти. Определяне на витамин A чрез високоефективна течна хроматография. Част 2: Измерване на бета-каротин |
|  | БДС EN ISO 14565:2001 | Фуражи. Определяне съдържанието на витамин А. Метод, използващ високоефективна течна хроматография (ISO 14565:2000) |
|  | БДС EN 14130:2003* | Храни. Определяне на витамин С чрез HPLC метод |
|  | БДС EN 12821:2009 | Хранителни продукти. Определяне на витамин D чрез високоефективна течна хроматография. Измерване на холекалциферол (D3) и ергокалциферол (D2) |
|  | БДС EN 12822:2014 | Храни. Определяне на витамин Е чрез високоефективна течна хроматография. Измерване на алфа-, бета-, гама- и делта- токофероли |
|  | БДС EN ISO 9936:2016 | Животински и растителни мазнини и масла. Определяне съдържанието на токоферол и токотриенол чрез високоефективна течна хроматография (ISO 9936:2006) |
|  | БДС EN ISO 12228-1:2015 | Определяне на индивидуално и общо съдържание на стероли. Метод чрез газова хроматография. Част 1: Животински и растителни мазнини и масла (ISO 12228-1:2014) |
|  | БДС EN ISO 12228-2:2015 | Определяне на индивидуално и общо съдържание на стероли. Метод чрез газова хроматография. Част 2: Маслинено масло (зехтин) и зехтини, получени от помас (ISO 12228-2:2014) |
|  | БДС EN ISO 6867:2001 | Фуражи. Определяне съдържанието на витамин Е. Метод, използващ високоефективна течна хроматография (ISO 6867:2000) |
|  | БДС EN 14148:2004 | Храни. Определяне на витамин K1 чрез HPLC метод |
|  | БДС EN 15662:2018 | Храни от растителен произход. Мултиметод за определяне на остатъци от пестициди чрез анализ въз основа на газхроматография (GC) и LC с последваща екстракция/разделяне с ацетонитрил и пречистване чрез диспергиращ SPE-QuEChERS метод |
|  | БДС EN 1528-1:2001 | Храни, съдържащи мазнини. Определяне на пестициди и полихлорирани бифенили (PCBs). Част 1: Основни положения |
|  | БДС EN 1528-2:2001 | Храни, съдържащи мазнини. Определяне на пестициди и полихлорирани бифенили (PCBs). Част 2: Екстракция на мазнини, пестициди и PCBs и определяне съдържанието на мазнини |
|  | БДС EN 1528-3:2001 | Храни, съдържащи мазнини. Определяне на пестициди и полихлорирани бифенили (PCBs). Част 3: Пречистващи методи |
|  | БДС EN 1528-4:2001 | Храни, съдържащи мазнини. Определяне на пестициди и полихлорирани бифенили (PCBs). Част 4: Определяне, потвърждаващи изследвания и други |
|  | БДС EN ISO 6468:2006 | Качество на водата. Определяне на някои органохлорни инсектициди, полихлорирани бифенили и хлорбензени. Газхроматографски метод след течно-течна екстракция (ISO 6468:1996) |
|  | БДС EN ISO 12966-1:2015 | Животински и растителни мазнини и масла. Газова хроматография на метилови естери на мастните киселини. Част 1: Ръководство за съвременна газова хроматография на метилови естери на мастни киселини (ISO 12966-1:2014) |
|  | БДС EN ISO 12966-2:2017 | Животински и растителни мазнини и масла. Газова хроматография на метилови естери на мастните киселини. Част 2: Подготовка на метилови естери на мастните киселини (ISO 12966-2:2011) |
|  | БДС EN ISO 12966-4:2015 | Животински и растителни мазнини и масла. Газова хроматография на метилови естери на мастни киселини. Част 4: Определяне чрез капилярна газова хроматография (ISO 12966-4:2015) |
|  | БДС EN ISO 16050:2011 | Хранителни продукти. Определяне на афлатоксин B1 и общото съдържание на афлатоксин B1, B2, G1 и G2 в зърнено-житни култури, ядки и производни техни продукти. Високоефективен течно-хроматографски метод (ISO 16050:2003) |
|  | БДС EN 14123:2008 | Хранителни продукти. Определяне на афлатоксин B1 и сумата от афлатоксини B1, B2, G1 и G2 в лешници, фъстъци, шам-фъстъци, смокини и смлян червен пипер. Метод, използващ високоефективна течна хроматография със следколонна дериватизация и имуноафинитетна колона за пречистване |
|  | БДС EN 15850:2010 | Хранителни продукти. Определяне на зеараленон в храна за бебета на царевична основа, ечемично, царевично и пшенично брашно, царевична каша и храни на зърнена основа за бебета и малки деца. HPLC метод с имуноафинитетнo пречистване в колона и флуоресцентно откриване |
|  | БДС EN 14132:2009 | Храни. Определяне на охратоксин A в ечемик и печено кафе. HPLC метод с имунноафинитетно колонно пречистване |
|  | БДС ISO 20481:2016 | Кафе и продукти от кафе. Определяне съдържанието на кофеин с използване на високоефективна течна хроматография (HPLC). Референтен метод. |
|  | БДС EN 15829:2010 | Хранителни продукти. Определяне на охратоксин A в сушено френско грозде, стафиди, стафиди без семки, смесени сушени плодове и сушени смокини. HPLC метод с имуноафинитетнo пречистване в колона и флуоресцентно откриване |
|  | БДС EN 16007:2011 | Фуражи. Определяне съдържанието на охратоксин A в храни за животни чрез имуноафинитетно колонно пречистване и високоефективна течна хроматография с флуоресцентно откриване |
|  | БДС EN 16155:2012 | Хранителни продукти. Определяне на сукралоза. Метод чрез високоефективна течна хроматография |
|  | СД CEN/TS 15606:2010 | Хранителни продукти. Определяне на ацесулфам-К, аспартам, неохесперидин-дихидрохалкон и захарин. Метод с високоефективна течна хроматография |
|  | БДС EN ISO 17375:2006 | Фуражи. Определяне на афлатоксин B1 |
|  | БДС EN 15792:2009 | Фуражи. Определяне на Зеараленон в животински храни. HPLC метод чрез флуоресценция и пречистване с имуноафенитетна колона. |
|  | БДС EN 16618:2015 | Анализ на хранителни продукти. Определяне на акриламид в хранителни продукти чрез течна хроматография и тандемна масспектрометрия (LC-ESI-MS-MS) |
|  | БДС EN 16858:2017 | Хранителни продукти. Определяне на меламин и цианурова киселина в хранителни продукти чрез течна хроматография и тандемна масспектрометрия (LC-MS/MS) |
|  | БДС EN 16923:2023 | Хранителни продукти. Определяне на токсин Т-2 и токсин HT-2 в зърнени храни и продукти на зърнена основа, предназначени за кърмачета и малки деца, чрез LC-MS/MS след почистване със SPE |
|  | БДС EN ISO 9233-2:2018 | Сирене, кора на сирене и топено сирене. Определяне съдържанието на натамицин. Част 2: Метод чрез високоефективна течна хроматография за анализ на сирена, кората на сирена и топени сирена (ISO 9233-2:2018) |
|  | AOAC 996.06:2001 | Мазнини (общи, наситени и ненаситени) в храни. |
|  | БДС EN 14573:2005 | Храни. Определяне на 3-монохлорпропан-1,2-диол чрез GC/MS |
|  | БДС EN ISO 18363-3:2022 | Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на свързаните с мастни киселини хлоропропандиоли (MCPDs) и глицидол чрез GC/MS. Част 3: Метод, използващ киселинна трансестерификация и измерване за 2-MCPD, 3-MCPD и глицидол |
|  | БДС EN 16215:2020 | Фуражи. Определяне на диоксини, диоксин-подобни PCBs и на индикаторни PCBs чрез GC/HRMS |
|  | AOAC 991.31:1994 | Афлатоксини в царевица, сурови фъстъци и фъстъчено масло |
|  | БДС EN ISO 15302:2017 | Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на бензо[a]пирен. Метод чрез високоефективна течна хроматография с реверсивна фаза (ISO 15302:2007) |
|  | БДС EN ISO 17993:2004 | Качество на водата. Определяне на 15 полициклични ароматни въглеводороди (РАН) във вода с HPLC и флуоресцентна детекция след течно-течна екстракция (ISO 17993:2002) |
|  | ISO 28540:2011 | Качество на водата. Определяне на 16 полициклични ароматни въглеводороди (РАН) във вода.Метод, използващ газова храматография с масспектрометрия (GC-MS). |
|  | БДС EN ISO 10301:2006 | Качество на водата. Определяне на високо летливи халогенирани въглеводороди. Газ-хроматографски методи (ISO 10301:1997) |
|  | БДС EN ISO 9377-2:2004 | Качество на водата. Определяне на въглеводороден индекс за нефтопродукти. Част 2: Метод чрез екстракция с разтворител и газова хроматография (ISO 9377-2:2000) |
|  | БДС EN ISO 15061:2002 | Качество на водата. Определяне на разтворени бромати. Метод с течна хроматография на йони (ISO 15061:2001) |
|  | БДС EN ISO 10304-1:2009 | Качество на водата. Определяне на разтворени аниони чрез течна хроматография на йони. Част 1: Определяне на бромиди, хлориди, флуориди, нитрати, нитрити, фосфати и сулфати (ISO 10304-1:2007) |
|  | БДС EN 15890:2011 | Хранителни продукти. Определяне на патулин в плодов сок и плодово пюре за бебета и малки деца. HPLC метод с пречистване чрез разделяне течност-течност, твърдо-фазова екстракция и UV откриване |
|  | БДС EN ISO 19343:2017 | Микробиология на хранителната верига. Откриване и количествено определяне на хистамин в риба и рибни продукти. Високоефективна течна хроматография (HPLC) (ISO 19343:2017) |
|  | БДС EN ISO 14501:2021 | Мляко и мляко на прах. Определяне съдържанието на афлатоксин M1. Пречистване чрез имуноафинитетна хроматография и определяне чрез високоефективна течна хроматография (ISO 14501:2021) |
|  | БДС 13809:1976 | Консерви стерилизирани и пастьоризирани. Методи за микробиологично изследване. Доказване на коагулазоположителни стафилококи |
|  | БДС EN ISO 7218:2007/A1:2013 | Микробиология на храни и фуражи. Общи изисквания и ръководство за микробиологични изпитвания. Изменение 1 (ISO 7218:2007/Amd. 1:2013, коригирана версия от 2014-04-15) |
|  | БДС EN ISO 4833-2:2013/AC:2014 | Микробиология на хранителната верига. Хоризонтален метод за изброяване на микроорганизми. Част 2: Преброяване на колониите при 30оС чрез техника на повърхностни посевки (ISO 4833-2:2013) |
|  | БДС EN ISO 4833-2:2013/А1:2022 | Микробиология на хранителната верига. Хоризонтален метод за изброяване на микроорганизми. Част 2: Преброяване на колониите при 30оС чрез техника на повърхностни посевки. Изменение 1: Разясняване на обекта и областта на приложение (ISO 4833-2:2013/Amd 1:2022) |
|  | БДС EN ISO 4833-1:2013/А1:2022 | Микробиология на хранителната верига. Хоризонтален метод за изброяване на микроорганизми. Част 1: Преброяване на колониите при 30оС чрез техника със заливане на посевките. Изменение 1: Разясняване на обекта и областта на приложение (ISO 4833-1:2013/Amd 1:2022) |
|  | ISO 13559:2002 (IDF 153: 2002) | Butter, fermented milks and fresh cheese -- Enumeration of contaminating microorganisms -- Colony-count technique at 30 degrees C |
|  | БДС EN ISO 21569:2007 | Хранителни продукти. Методи за анализ за откриване на генетично модифицирани организми и получавани от тях продукти. Качествени методи на база нуклеинова киселина (ISO 21569:2005) |
|  | БДС EN ISO 21569:2005/A1:2013 | Хранителни продукти. Методи за анализ за откриване на генетично модифицирани организми и получавани от тях продукти. Качествени методи на база нуклеинова киселина (ISO 21569:2005/Amd 1:2013) |
|  | БДС EN ISO 21571:2005 | Храни. Методи за откриване на генно модифицирани организми и продукти, произведени от тях. Екстракция с нуклеинова киселина (ISO 21571:2005) |
|  | БДС EN ISO 21571:2005/A1:2013 | Храни. Методи за откриване на генно модифицирани организми и продукти, произведени от тях. Екстракция с нуклеинова киселина. Изменение 1 (ISO 21571:2005/Amd. 1:2013) |
|  | БДС EN 12630:2000 | Плодови и зеленчукови сокове. Определяне на съдържанието на глюкоза, фруктоза, сорбитол и захароза. Метод с високоефективна течна хроматография |
|  | СД CEN ISO/TS 17919:2013 | Микробиология на хранителната верига.Полимеразна верижна реакция (PCR) за откриване на патогени, пренасяни с храната.Откриване на ботулинов токсин от типове А,B, E и на Fневротоксин, продуцирани от клостридии( ISO/TS 17919:2013) |
|  | ISO/TS 13136:2012 | Микробиология на хранителни продукти и фуражи.Метод, основан на полимеразна верижна реакция в реално време (PCR) за откриване на патогени в хранителните продукти.Хоризонтален метод за откриване на Escherichia coli,продуциращи токсина Shiga и за определяне на серологични групи О157, О111, О26, О103 и О145 (ISO/TS 13136:2012) |
|  | БДС 10751:1988 | Шампоани |
|  | СТ на СИВ 5853:1986* | Продукти хранителни. Метод за определяне на количеството киселомлечни бактерии от рода Streptococus |
|  | БДС 15090:1980* | Брашна и грис. Определяне на бацилус мезентерикус |
|  | БДС EN ISO 15061:2002 | Качество на водата. Определяне на разтворени бромати. Метод с течна хроматография на йони |
|  | БДC ЕN 12014-2:2018 | Хранителни продукти. Определяне съдържанието на нитрати и/или нитрити. Част 2:HPLC/IC метод за опредляне съдържанието на нитрат в зеленчуци и зеленчукови продукти |
|  | БДC ЕN 12014-4:2005 | Храни. Определяне съдържанието на нитрати и/или нитрити. Част 4: Метод с йоннообменна хроматография (IC) за определяне съдържанието на нитрати и нитрити в месни продукти |
|  | БДС EN ISO 21570:2006 | Храни. Аналитични методи за откриване на генно модифицирани организми и генно модифицирани продукти. Количествени методи с използване на нуклеинова киселина (ISO 21570:2005) |
|  | БДС EN ISO 21570:2005/A1:2013 | Храни. Аналитични методи за откриване на генно модифицирани организми и генно модифицирани продукти. Количествени методи с използване на нуклеинова киселина (ISO 21570:2005/Amd. 1:2013) |
|  | БДС EN ISO 15216-1:2017 | Микробиология на хранителната верига. Хоризонтален метод за откриване на вируса на хепатит A и норвовирус в хранителни продукти чрез използване на RT-PCR в реално време. |
|  | БДС EN ISO 15216-1:2017/A1:2021 | Микробиология на хранителната верига. Хоризонтален метод за откриване на вируса на хепатит A и норвовирус в хранителни продукти чрез използване на RT-PCR в реално време. Част 1: Метод за количествено определяне. Изменение 1 (ISO 15216-1:2017/Amd.1:2021) |
|  | БДС EN ISO 19020:2017 | Микробиология на хранителната верига. Хоризонтален метод за имуноензимно откриване на стафилококови ентеротоксини в хранителни продукти (ISO 19020:2017) |
|  | БДС EN ISO 15216-2:2019 | Микробиология на хранителната верига. Хоризонтален метод за откриване на вируса на хепатит A и норовирус в хранителни продукти чрез използване на RT-PCR в реално време. Част 2: Метод за откриване (ISO 15216-2:2019) |
|  | Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, WOAH 2021, раздел 3.1.3, т.2.1,т.2.2 | Кръвни проби от: ЕПЖ, ДПЖ, диви и екзотични животни – Ензим-свързан имуносорбентен метод (ELISA) за детекция на антитела срещу вируса на син език |
|  | Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, WOAH 2018, раздел 3.9.8, т.2.2 | Кръвни проби от: Свине - Ензим-свързан имуносорбентен метод (ELISA) за детекция на антитела срещу вируса на везикулозна болест |
|  | Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, WOAH 2019, раздел 3.6.1, т.2.1, 2.2 | Кръвни проби от: Еднокопитни - Ензим-свързан имуносорбентен метод (ELISA) за детекция на антитела срещу вируса на африканска чума по конете |
|  | Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, WOAH 2018, раздел 3.6.10, т.2.3 | Кръвни проби от: Еднокопитни - Ензим-свързан имуносорбентен метод (ELISA) за детекция на антитела срещу вируса на артерит по конете |
|  | Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, WOAH 2019, раздел 3.6.6, т.2.1 | Кръвни проби от: Еднокопитни – Агар-гел имунодифузионен метод за детекция на антитела срещу вируса на инфекциозна анемия по конетe |
|  | Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, WOAH 2021, раздел 3.3.14, т.2.2 | Кръвни проби от: Птици - Ензим-свързан имуносорбентен метод (ELISA) за детекция на антитела срещу вируса на нюкясълска болест по птиците |
|  | Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, WOAH 2021, раздел 3.3.14, т.2.1 | Кръвни проби от: Птици – Реакция възпиране на хемаглутинацията /РВХА/ за детекция на антитела срещу вируса на нюкясълската болест по птиците |
|  | Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, WOAH 2021, раздел 3.3.4, т.2.1 | Кръвни проби от: Птици - Ензим-свързан имуносорбентен метод (ELISA) за детекция на антитела срещу вируса на инфлуенца А по птиците |
|  | Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, WOAH 2021, раздел 3.3.4, т.2.2 | Кръвни проби от: Птици – Агар-гел имунодифузионен метод за детекция на антитела срещу вируса на инфлуенца А по птиците |
|  | Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, WOAH 2022, раздел 3.1.8, т.2.4 | Кръвни проби от: Едри преживни, Дребни преживни, Диви и екзотични животни, свине - Ензим-свързан имуносорбентен метод (ELISA) за детекция на антитела срещу неструктурните протеини на вируса на шап |
|  | Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, WOAH 2021, раздел 3.3.4, т.2.3 | Кръвни проби от: Птици - Реакция възпиране на хемаглутинацията /РВХА/ за детекция на антитела срещу вируса на инфлуенца А по птиците |
|  | Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, WOAH 2022, раздел 3.1.4, т.2.3.1 | Кръвни проби от: Едри преживни, дребни преживни – Роз – Бенгал тест за установяване на антитела срещу бруцелоза |
|  | Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, WOAH 2022, раздел 3.1.4, т.2.4 | Кръвни проби от: Едри преживни, дребни преживни – Реакция за свързване на комплемента /РСК/ за установяване на антитела срещу бруцелоза |
|  | Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, WOAH 2022, раздел 3.1.4, т.2.5 | Кръвни проби от: Едри преживни, дребни преживни – Ензим-свързан имуносорбентен метод (ELISA) за установяване на антитела срещу бруцелоза |
|  | Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, WOAH 2022, раздел 3.1.4, т.2.9, 2.9.1 | Проби от сурово мляко: Едри преживни, дребни преживни – Ензим-свързан имуносорбентен метод (ELISA) за установяване на антитела срещу бруцелоза |
|  | Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, WOAH 2018, раздел 3.4.9, т.2.1 | Кръвни проби от: Едри преживни и дребни преживни – Ензим-свързан имуносорбентен метод (ELISA) за установяване на антитела срещу ензоотична левкоза |
|  | Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, WOAH 2018, раздел 3.4.9, т.2.2 | Кръвни проби от: Едри преживни и дребни преживни – Агар-гел имунодифузионен метод за установяване на антитела срещу ензоотична левкоза |
|  | Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, WOAH 2018, раздел 3.4.7, т.2.2 | Кръвни проби от: Едри преживни и дребни преживни – Ензим-свързан имуносорбентен метод (ELISA) за установяване на антитела срещу мукозна болест /вирусна диария/ |
|  | Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, WOAH 2018, Раздел 3.4.7; т.1.3 | Кръвни проби от: Едри преживни и дребни преживни – Ензим-свързан имуносорбентен метод (ELISA) за установяване на антиген срещу мукозна болест /вирусна диария/ |
|  | Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, WOAH 2021, раздел 3.1.12, т.2.1 | Кръвни проби от: Едри преживни, дребни преживни и свине – Микроскопски аглутинационен тест (МАТ) за установяване на антитела срещу лептоспироза |
|  | Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, WOAH 2018, раздел 3.8.7, т.2.2 | Кръвни проби от: Дребни преживни – Реакция за свързване на комплемента (РСК) за установяване на антитела срещу бруцелоидоза /заразен епидидимит/ |
|  | Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, WOAH 2018, раздел 3.8.7, т.2.3 | Кръвни проби от: Дребни преживни – Ензим-свързан имуносорбентен метод (ELISA) за установяване на антитела срещу бруцелоидоза /заразен епидидимит/ |
|  | Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, WOAH 2018, раздел 3.4.11, т.2.2 | Кръвни проби от: Едри преживни – Ензим-свързан имуносорбентен метод (ELISA) за установяване на антитела срещу ринотрахеит/инфекциозен пустуларен вулвовагинит |
|  | Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, WOAH 2022, раздел 3.1.4, т.2.3.1 | Кръвни проби от: Свине – Роз – Бенгал тест за установяване на антитела срещу бруцелоза |
|  | Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, WOAH 2022, раздел 3.1.4, т.2.4 | Кръвни проби от: Свине – Реакция за свързване на комплемента /РСК/ за установяване на антитела срещу бруцелоза |
|  | Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, WOAH 2022, раздел 3.1.4, т.2.5 | Кръвни проби от: Свине – Ензим-свързан имуносорбентен метод (ELISA) за установяване на антитела срещу бруцелоза |
|  | Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, WOAH 2022, раздел 3.9.3, т.2.4 | Кръвни проби от: Свине – Ензим-свързан имуносорбентен метод (ELISA) за установяване на антитела срещу класическа чума |
|  | Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, WOAH 2021, раздел 3.9.1, т.2.1 | Кръвни проби от: Свине – Ензим-свързан имуносорбентен метод (ELISA) за установяване на антитела срещу африканска чума |
|  | Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, WOAH 2018, раздел 3.6.11, т.3.1 | Кръвни проби от: Еднокопитни животни – Реакция за свързване на комплемента /РСК/ за установяване на антитела срещу сап |
|  | Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, WOAH 2021, раздел 3.6.3, т.2.1 | Кръвни проби от: Еднокопитни животни – Реакция за свързване на комплемента /РСК/ за установяване на антитела срещу дурин |
|  | Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, WOAH 2018, раздел 3.1.17,т. 2.1 | Кръвни проби от: Едри преживни и дребни преживни – Ензим-свързан имуносорбентен метод (ELISA) за установяване на антитела срещу Ку-треска |
|  | Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, WOAH 2018, раздел 3.8.2, т.2.2 | Кръвни проби от: Дребни преживни – Ензим-свързан имуносорбентен метод (ELISA) за установяване на антитела срещу артрит/енцефалит (Меди-Висна) |
|  | Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, WOAH 2018, раздел 3.8.5, т.2.1 | Кръвни проби от: Едри преживни и дребни преживни – Ензим-свързан имуносорбентен метод (ELISA) за установяване на антитела срещу ензоотичен /хламидиален/ аборт |
|  | Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, WOAH 2021, раздел 3.1.3, т.1.3.1 | Кръвни и тъканни проби от ЕПЖ, ДПЖ, диви и екзотични животни, проби кръвосмучещи куликоиди – Полимеразно-верижна реакция в реално време (PCR) за идентификация на вируса на син език |
|  | Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, WOAH 2023, раздел 3.4.12, т.1.3 | Кръвни и тъканни проби от ЕПЖ, ДПЖ, диви и екзотични животни, проби кръвосмучещи куликоиди – Полимеразно-верижна реакция в реално време (PCR) за Установяване на генома на вируса на заразен нодуларен дерматит |
|  | Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, WOAH 2021, раздел 3.9.1, т.1.3 | Кръвни проби и вътрешни органи от свине – Полимеразно-верижна реакция в реално време (PCR) за идентификация на вируса на африканска чума |
|  | Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, WOAH 2018, раздел 3.6.9, т.2 | Кръвни проби от: Еднокопитни - Ензим-свързан имуносорбентен метод (ELISA) за детекция на антитела срещу херпесвирус 1 и 4 - ринопневмонит |
|  | Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, WOAH 2021, раздел 3.6.8, т.2.2 | Кръвни проби от: Еднокопитни - Ензим-свързан имуносорбентен метод (ELISA) за детекция на антитела срещу пироплазмози – Babesia sp., Theileria sp. |
|  | Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, WOAH 2021, Раздел 3.3.4, т. 1.5.2 | Трахеални и клоакални тампонни проби и вътрешни органи от птици – Полимеразно-верижна реакция в реално време (PCR) за идентификация на вируса на инфлуенца А матрикс ген (М-ген) |
|  | Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, WOAH 2021, Раздел 3.3.4, т. 1.5.2 | Трахеални и клоакални тампонни проби и вътрешни органи от птици – Полимеразно-верижна реакция в реално време (PCR) за идентификация на вируса на инфлуенца А – H5 H7 |
|  | Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, WOAH 2021, раздел 3.3.14, т.1.9 | Трахеални и клоакални тампонни проби и вътрешни органи от птици – Полимеразно-верижна реакция в реално време (PCR) за идентификация на вируса на нюкясълска болест |
|  | Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, WOAH 2023, раздел 3.2.2, т.1.3 | Пчели, пчелни продукти и пило – Микроскопски и културален метод за идентификация на причинителя на американски гнилец – Paenibacillus larve |
|  | Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, WOAH 2018,раздел 3.2.4, т.1.1 | Пчели, пчелни продукти и пило – Микроскопски метод за идентификация на причинителя на нозематоза – Nosema apis, Nosema ceranae |
|  | Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, WOAH 2021, раздел 3.2.7, т.2.1.3, 2.2 | Пчели, пчелни продукти и пило – Микроскопски метод за идентификация на причинителя на вароатоза – Varoa sp. |
|  | Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, WOAH 2018, Раздел 3.1.17, т. 1.3 | Тампонни проби (цервикални, вагинални, плацентарни), проби от мляко, вагинален секрет, амнионова течност, органни проби (плацента и фетус), фекални проби от преживни, коне, кучета, котки, диви, екзотични животни и сборна проба от кръвосмучещи насекоми- Едностъпкова полимеразно-верижна реакция (PCR) за установяване на генома на Coxiella burnetii |
|  | Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, WOAH 2022, Раздел 3.8.9, т. 2.2 | Кръвни проби, тампонни проби(орални, назални, очни, ректални), органни и тъканни проби от преживни, диви и екзотични животни - Едностъпкова полимеразно-верижна реакция (PCR) за установяване на генома на вируса на чума по дребни преживни животни |
|  | Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, WOAH 2022, Раздел 3.6.2, т.1.5. | Тампонни проби от коне - Едностъпкова полимеразно-верижна реакция (PCR) за установяване генома на причинителя на Заразен метрит по коне |
|  | Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, WOAH 2021, Раздел 3.1.21, т. 2.3 | Кръвни проби от говеда, дребни преживни, свине, кучета, котки, диви и екзотични животни - Card agglutination test (CATT) за установяване на антитела срещу Trypanosoma evansi (Surra) |
|  | Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, WOAH 2018, Раздел 3.4.9; т.2.1.2 | Проби от сурово мляко: Едри преживни – Ензим-свързан имуносорбентен метод (ELISA) за установяване на антитела срещу ензоотична левкоза |
|  | БДС 1953:1999 | Семена от горски дървесни и храстови видове. Правила за вземане на проби и методи за изпитване |

Този документ представлява оригинал, когато е съхранен в електронен вид и/или е изпратен по вътрешната електронна мрежа на ЛИ „АЛИМЕНТИ-ОМНИЛАБ“. След разпечатването на документа, той представлява неконтролирано копие и авторът му не може да гарантира неговата достоверност

дата: 27.03.2024 г.